문서번호	정수과-1157
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
김태균		김영배	03/24 유성종
협조

2015년 환경부

숙련도시험 평가관련 시료분석 결과보고

2015. 3.

암사아리수정수센터

(정수과)

환경부 숙련도시험 평가관련 시료분석 결과보고

환경부 정도관리 운영 등에 관한 규정에 의해 숙련도 시험 수질항목을 시험하고 분석결과를 보고드림.

□ 목 적

❍ 환경오염물질 측정분석기관에 대한 먹는물 생산 적합성 평가

- 시설규모 5만톤 이상 정수센터에 대해 미지시료 배포를 통한 분석능력 평가

□ 추진근거

❍『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』(환경부 국립환경과학원 고시 제2014-04호)     ❍ 2015년 환경시험·검사기관 정도관리 계획 (국립환경과학원 환경측정분석센터-97호)

□ 진행절차 (환경부 국립환경과학원)

내 용
계획 수립 및 통보
↓
숙련도시험용 표준시료 배포
↓
표준시료 분석결과 제출 (‘환경부 종합운영 시스템’ 이용)
↓
표준시료 시험결과 1차 평가
↓ ↓ ↓(적합) ↓ ↓	↓(부적합)
	재시험 표준시료 배포
	↓
	재시험 표준시료 분석결과 제출
	↓
	표준시료 시험결과 2차 평가 및 최종 통보
	↓
관리기관(암사 정수센터)에 통보

□ 평가항목

❍ 분석항목 : 암모니아성 질소, 질산성 질소, 염소이온 (3개항목)

□ 분석결과

시료번호	분석항목	분석결과(mg/L)	측정장비
150041010103030	암모니아성 질소 (NH3-N)	0.24	UV/Vis 흡광광도계
150041010287145	질산성 질소 (NO3-N)	7.4	이온크로마토그래피
	염소이온 (Cl-)	3

❍ 분석방법

- 먹는물 수질공정시험기준 준용

□ 수행방법

❍ 시험결과를 환경부 시험·검사 종합운영시스템에 입력 (‘15.3.24)

암모니아성 질소

질산성 질소

염소이온

❍ 평가방법 : 총점이 90점 이상인 경우 ‘먹는물 생산 적합’으로 평가. 끝.