출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	김원호	03/24 최임봉

	명에 의하여 옥외누수 탐지업무 처리와 관련 관내 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 :시설관리주사보 김 재 모 관리운영서기보 김 원 호

보 고 내 용
일 시	2015. 03.24(화) 09:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	ㅇ 관내 옥외 누수탐지 및 민원처리 - 위 치 :서초구 반포18블록 계탐 다점식T19 동광로11길14(방배동790-5)다점식 탐지결과 20mm인입관 누수적출 이첩 반포18블록 계탐 다점식 T20동광로7길 12-14(방배동789-33) 다점식 탐지결과 300mm관로 누수 적출 이첩 방배12블록 계탐 다점식 서초대로8길19(방배동946-3)일대 다점식 로거 3개소 설치 야간 측정중 100mm관로 연장거리 78m 개포26블록5차 계탐 다점식 언남20길6(양재동281-1)번지 일대 다점식 로거3개소 설치 야간측정중 80mm관로 연장거리92m
비 고