함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터 맛·냄새 유발물질 숙련도 시험 실시 안내

1. 신물질분석과-371(2015.3.24.)호와 관련입니다.

2. 아리수정수센터의 냄새 유발물질 분석 신뢰도를 제고하기 위하여 냄새 유발물질 숙련도 시험을 아래와 같이 실시코자 합니다.

가. 대   상  : 6개 아리수정수센터

나. 시험항목 : 냄새유발물질(2-MIB, 지오스민)

다. 배포시료 : 1점 / 측정농도범위(2~200 ng/L)

라. 배 포 일 : 2015.3.25. 10:00

마. 제출기한 : 2015.4.10까지

바. 결과제출처 : 상수도연구원 신물질분석과

사. 분석지시서 : 희석없이 측정(첨부문서 참조)

붙임 : 1. 숙련도 시험 방침서            1부

2. 숙련도 용어설명 및 측정범위   1부

3. 분석지시서                    1부

4. 결과제출 양식                 1부.  끝.

	상수도연구원장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	권학선		신물질분석과장	03/24 안재찬
협조자
시행	신물질분석과-372	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개