문서번호	관리과-2926
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리과장	난지물재생센터소장
차용진		이재성	03/24 가길현
협 조
	주무관			장인환
	주무관			김영돈
	주무관			최후식

2015년 하수처리시설 숙련도시험 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

관 리 과(실험실)

2015년 하수처리시설 숙련도시험 결과보고

■ 목 적

○ 환경분야 시험·검사기관에 대한 시험검사 능력 향상 및 데이터 품질 강화

■ 관련 법령

○「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2(시험·검사기관의 정도관           리), 같은 법 시행령 제13조2(시험·검사기관 등) 및 같은 법 시행규칙 제24조         (정도관리 방법 등)

○「환경분야 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」(과학원 고시 제            2014-4호)

■ 추진목표

○ 국제기준(ISO 17025 및 17043)에 부합되는 국가정도관리 시스템 강화

○ 숙련도 시험 농도 현실화를 통한 시험 데이터의 품질 보증

■ 수질분석항목

○ 수질분야 : BOD, COD, 총질소, 총인

■ 수질분석기간

○ 2015. 3. 2 ~ 3. 23

■ 수질분석자 이력

○ BOD : 7급 김태영

○ COD : 7급 마순조

○ T-N, T-P : 7급 안기엽

■ 수질분석결과

분 석 항 목	시 료 번 호	분석결과(mg/L)
생물화학적산소요구량(BOD)	150031010163378	32.7
화학적산소요구량(COD)	150031010237075	8.3
총질소(T-N)	150031010362697	0.958
총인(T-P)	상동	1.183

■ 숙련도 수질평가 기준

○ 적합 : Z-score < |1|

■ 행정사항

○ 국립환경원 「환경분야시험·검사 운영시스템」 분석결과 자료 입력

○ 숙련도 수질평가 기준 (적합 : Z-score < |1|) 부적합 시 5~6월경 재 시험