투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	주식회사 탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(탄천환경 3월1회차)

1. 탄천 2015-102(2015. 3. )호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 의뢰한 슬러지발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
탄천 3-1-1	제1처리장 생오니	4,981
탄천 3-1-2	제2처리장 생오니	4,758
탄천 3-1-3	혼합오니	4,481
탄천 3-1-4	가압부상농축오니	3,716
탄천 3-1-5	원심농축오니	3,473
탄천 3-1-6	원심탈수케익	3,437
탄천 3-1-7	건조시설케익	3,228

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	03/24 구흥서
협조자
시행	화학시험과-432	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개