특정관리대상시설 점검보고서

[잠실호수교, 방이고가]

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김종범	한상신	03/24 박용선

○ 시 설 명 : 잠실호수교

○ 시설규모 : B=50m,  L=34m

○ 점 검 일 : 2015. 3. 13

○ 점 검 자 : 정시욱(시설안전자문단), 김종범, 한상신

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0377)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지관리	- 특이사항 없음	-

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	잠실호수교(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	교량 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2015. 3. 13 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설6급 김종범
시설 현황	위 치	송파구 잠실3~6동
	규 모	B=50m, L=34m
	구조․용도	구조(상부) : 철근콘크리트 Arch교, 구조(하부) : 역T형교대, 라멘식교각 준공일 : 1981년, 주용도 : 교량
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2015. 3. 13 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	특이사항 없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 : 특이사항 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정:중점관리대상시설 B급
향후조치 계획	※ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력
첨부서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진,

○ 시 설 명 : 방이고가차도

○ 시설규모 : B=18.5,  L=70.6m

○ 점 검 일 : 2015. 3. 13

○ 점 검 자 : 정시욱(시설안전자문단), 김종범, 한상신

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0377)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지관리	- 배수구 막힘	-

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	방이고가차도(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	교량 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2015. 3. 13 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설6급 김종범
시설 현황	위 치	송파구 방이동 225-1
	규 모	B=18.5m, L=70.6m
	구조․용도	구조(상부) : STB-Girder, 구조(하부) : 반중력식교대, 벽식교각 준공일 : 1985년, 주용도 : 교량
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2015. 3. 13 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	배수구 막힘
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 : 특이사항 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정:중점관리대상시설 B급
향후조치 계획	※ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력
첨부서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진,

방이고가 : 정비 전	정비 후