문서번호	급수운영과-6741
결재일자	2013.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	代임준빈	이상홍		12/05 김준기
협 조
	주무관		임문자
	주무관		이상환
	주무관		김형구

아리수통합정보센터 구축시스템

준공시설물 최종 하자검사 시행계획

2013. 12.

상수도사업본부

(급수운영과)

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	정수센터, 수도사업소	)	무 □

아리수통합정보센터 구축시스템

준공시설물 최종 하자검사 시행계획

아리수통합정보센터 구축시스템 준공시설물에 대해 관계법령에 의거 최종 하자검사를 시행하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관계법령

□ “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제70조       (하자검사) 및 “시행규칙” 제69조(하자검사)

□ “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준” 제13장 공사계약 일반조건

제10절 3-나(하자검사)

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 아리수통합정보센터 시스템구축 제작구매설치

□ 계약금액 : 7,262,902천원(하자보증금 : 363,145천원)

□ 계 약 자 : 현대중공업(주) - 70%, ㈜팬지아이십일 - 30%

□ 사업기간 :′09.06.01 ～ ′11.12.18(준공검사일 :′11.12.21)

□ 하자기간 :′11.12.21 ～ ′13.12.20(준공검사 완료일로부터 2년)

□ 주요장비

구 분	장 비 명	수량	설치장소
운영장비	IOS, EWS, 시스템 H/W(생산/공급관리, 시설물관리, 수질감시, NMS, 방화벽관리서버), TSS	14대	통합정보 센 터 각사업소
중앙감시 장 비	Wall Controller, RGB Matrix Switcher, 통합콘트롤시스템(MCU), DLP Cube	22대
Network장 비	Fierwall/VPN, Router, 전송장비(LCGS)	48대
영상감시 장 비	Server H/W(Viewer, Recording, 영상통합, 화상회의)	6대
Server	Server(Data base, 통신, SCACA), Storage	7대	서 버 실
전원장비	UPS & Battery(75kVA)	1대

□ 하자검사

□ 검사기간 :′13.12.05 ～ 12.12(6일간)

□ 검 사 자 : 급수운영과장 외 분야별 담당자 4명

□ 검사대상 : 통합정보센터, 정수센터, 수도사업소에 설치된 각종 장비

□ 주요 검사내용

- H/W(운영장비, Display 장치, Network 장비, CCTV, 화상회의,       방송설비) 정상작동 및 오류발생 여부

- S/W(IOS, EWS, 생산/공급관리, 시설물관리, 수질감시, TSS,       각종 Server, CCTV, LCGS) 정상작동 및 오류발생 여부

- 각종 서버(DB, 통신, SCADA, NMS, 방화벽관리) 정상작동 및 이상유무

□ 하자 검사완료 및 결과보고 :′13.12.18

□ 조치계획

□ 검사결과 하자발생시 계약상대자에게 내용을 통보하여 “하자보수      계획”을 수립하여 제출토록 요청

□ 계약상대자가 제출한 하자보수 방법의 적정성여부를 검토한 후      하자보수토록 조치

- 필요시 “하자보수계획”의 적정성에 대해 설계자 또는 책임감리원과 협의

□ 향후계획

□ 최종 하자검사 결과 이상없을시 하자담보 책임기간 만료 확인서       발급(계약상대자 요청시 즉시 발급)

- 단, 검사결과 하자발생시 계약상대자가 제출한 “하자보수계획”에       의거 조치완료시까지 하자담보 책임기간 만료에 대한 확인서       발급 유예

붙 임 : 1. 하자검사조서 1부.

2. 하자검사 업무체계도 1부.

3. 하자검사 관계법령 1부(발췌본).  끝.