음수대  관리 점검 결과 보고서(장월초등학교,북악중학교

삼선중학교,장위1동주민센터,월곡2동주민센터)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이광세	채재일	03/24 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-7725

□ 설치장소 : 장월초등학교(주소 : 성북구 장위동 303번지)

□ 점검일시 : 2015. 03 . 09

□ 복 명 자 : 이광세 , 장세현

□ 면 담 자 : 김진석 ( 연락처 : *************)

□ 음수대현황 : 총  14 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 이수현(보건실)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 :체결 - 업체 : ㈜구츠
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 학생지정 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	내부누수 수리요함

붙임 : 음수대별 세부점검표

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	14
1	2층 복도	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
2	교무실안 2층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
3	2-2반앞 복도3층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
4	3-2반앞 복도4층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
5	4-2반앞 복도5층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
6	5-2반앞 복도6층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
7	행정실안 2층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
8	보건실안 1층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
9	1-2반앞 복도1층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
10	3층 독서실앞	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
11	2층 식당안	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
12	유치원앞 좌측	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
13	유치원앞 우측	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
14	체육관앞 4층	1	㈜구츠	2011	양호	이상없음	정상	해당없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

□ 설치장소 : 북악중학교  (주소 : 성북구 정릉12길 41)

□ 점검일시 : 2015. 03 . 09

□ 복 명 자 : 이광세 , 장세현

□ 면 담 자 : 오상헌(행정실장) (연락처 : 02-910-2311)

□ 음수대현황 : 총  15 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 이춘복 (*************)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 자체 청소 매일 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	-해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	-미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	특이사항없음

붙임 : 음수대별 세부점검표

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	15		2009
1	1층 행정실	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
2	1층 생활지도부실 복도앞	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
3	1층 개별학습실	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
4	1층 보건실	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
5	1층 교무실	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
6	1층 교장실	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
7	2층 3-5반 앞	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
8	3층 2-5반 앞	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
9	4층 1-5반 앞	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
10	1층 예체능부	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
11	별관 2층 인문사회부	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
12	별관 1층 시설관리부실	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
13	식당동 3층 좌	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
14	식당동 3층 우	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음
15	식당동 4층	1	좋은물만들기	2009	양호	이상없음	정상	해당없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

- 없음

□ 설치장소 : 삼선중학교  (주소 : 성북구 장위동 303번지)

□ 점검일시 : 2015. 03 . 09

□ 복 명 자 : 이광세 , 장세현

□ 면 담 자 : 이태동 (연락처 : *************)

□ 음수대현황 : 총  23 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 이태동 (*************)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 - 업체 : ㈜케이에스피 , ㈜구츠
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 자체 청소 매일 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	-해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	-미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	특이사항없음

붙임 : 음수대별 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	23
1	1층 행정실	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
2	1층 시설관리실	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
3	2층 화장실앞	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
4	3층 화장실앞	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
5	4층 화장실앞	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
6	4층 제3교무실	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
7	3층 복도	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
8	3층 보건실앞	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
9	3층 교육정보국	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
10	3층 제1교무실	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
11	후관1층 계단	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
12	후관2층 계단	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
13	후관3층 계단	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
14	후관4층 계단	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
15	후관2층 제2교무실	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
16	후관1층 진로상담부	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
17	후관1층 인문사회부	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
18	후관1층 영재자연과학부	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
19	후관1층 가사실앞	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
20	1층 급식실	1	㈜케이에스피	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
21	급식실2층 교직원식당	1	㈜구츠	2013	양호	이상없음	정상	해당없음
22	급식실2층 식당	1	㈜구츠	2013	양호	이상없음	정상	해당없음
23	급식실2층 식당	1	㈜구츠	2013	양호	이상없음	정상	해당없음

□ 세부점검표

□ 점검사진 (지적사항만 작성

□ 설치장소 : 장위1동주민센터  (주소 : 성북구 장위1동 225-100)

□ 점검일시 : 2015. 03 . 09

□ 복 명 자 : 이광세 , 장세현

□ 면 담 자 : 송종현 ( 연락처 : *************)

□ 음수대현황 : 총  3 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 송종헌
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 - 업체 : ㈜웅진Coway
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	-해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	-미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	특이사항없음

붙임 : 음수대별 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	3
1	주민센터 1층	1	㈜웅진Coway	2013	양호	이상없음	정상	해당없음
2	주민센터 2층	1	㈜웅진Coway	2015	양호	이상없음	정상	해당없음
3	주민센터 3층	1	㈜웅진Coway	2014	양호	이상없음	정상	해당없음

□ 세부점검표

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

□ 설치장소 : 월곡2동주민센터 (주소 : 성북구 상월곡동 97-26)

□ 점검일시 : 2015. 03 . 09

□ 복 명 자 : 이광세 , 장세현

□ 면 담 자 : 조웅기 (연락처 : 02-2241-5605)

□ 음수대현황 : 총  2 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 :조웅기
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 - 업체 : ㈜한국케이엔티
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	-해당없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	-미철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	특이사항없음

붙임 : 음수대별 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	2
1	주민센터1층	1	㈜한국케이엔티	2011	양호	이상없음	정상	해당없음
2	주민센터2층	1	㈜한국케이엔티	2011	양호	이상없음	정상	해당없음

□ 세부점검표

□ 점검사진 (지적사항만 작성)