	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀정비공사 완료에 따른 현지확인 결과보고

1. 재난관리과-2170(2015.3.20.)호『불량맨홀정비공사 완료에 따른 현지확인 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단(진압대) 관내 불량맨홀정비공사 완료대상 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2개소

연번	구 분	용수번호	맨홀 위치	비 고
1	지하식	010108호	뚝섬로58길 11(자양동 679-33, 태양부동산)
2	지하식	010510호	천호대로 138길 64(구의동 61-21, 드림페이스)

나. 중점확인내용

- 정비된 맨홀과 지면과의 수평여부(돌출, 돌하여부) 확인

- 정비된 맨홀 주변의 아스팔트 포장 양호 여부 확인

- 휴대정보시스템 사진자료 및 변동사항 정비

다. 확인결과 : 붙임참조

붙 임 : 현지확인 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박용범		진압1대장	한규운		지휘1팀장	김옥석		현장대응단장	03/25 강인구
협조자
시행	현장대응단-2208	(		)	접수		(		)
우	143-827	서울특별시 광진구 광나루로 480 현장대응단	/
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/	hugh1004@seoul.go.kr	/	대시민공개