출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정덕규	이선재	03/25 박길영

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 3월 24일(화)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 3월 24일(화) 09:20 ~ 17:10
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 3월 24일(화)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내. ◎ 출장목적 ○ 제수밸브 조절 및 관로 순찰. ◎ 출장결과 ○ 기자촌 배수지 일대 순찰 및 점검. ○ 수색동 315번지 일대 관로 및 시설물 순찰과 출수량 등 점검. ○ 증산로 증산역 주변 700mm 제수밸브 및 관로점검. ※ 순찰 구간 특이사항 없음.
비 고