문서번호	시설관리과-5738
결재일자	2015.3.25.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
배형진	문용욱	이자원	03/25 이상래

『우장산 가압장』

해킹 및 정전대응 모의훈련 시행 계획

2015. 3. 24(화)

강서수도사업소

(시설관리과)

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우장산 가압장』

해킹 및 정전대응 모의훈련 시행 계획

우장산 제어실 해킹 및 가압장 정전 대응 모의훈련을 시행하여 근무자의 신속한 대처능력 배양과 훈련시 돌출되는 미비점을 보완하여 가압장·배수지 유지관리 업무 수행에 만전을 기하고자 함.

훈련근거

’15 상반기 가압장·배수지 정전 및 해킹 대응 모의 훈련계획

- 본부 시설관리과-1522, ‘15.3.3

훈련개요

훈련주관 : 시설관리과 기전팀

훈련대상 : 우장산(제어실,가압장), 등촌증압장

훈련일시 : 2015. 03. 26(목) 14:00~17:00

훈련상황

- 훈련 1 : 제어실 컴퓨터가 해킹되어 가압펌프 중단 및 단수를 가정

- 훈련 2 : 전주사고로 인한 가압장 주전원 정전을 가정

훈련세부계획

훈련방법

- 훈련 1 : 컴퓨터 해킹으로 인한 펌프 가동중단 등 메시지 부여

- 훈련 2 : 우장산가압장 주 전원 정전 등 메시지를 부여

- 본부 시설관리과 및 3개(남부, 강남, 강동)수도사업소 기전팀장 훈련 평가

훈련내용

- 메시지 부여 : 본부 직원이 가압장에 훈련 상황 통보

- 상황접수 및 전파 : 시간, 위치 및 원인 등을 사업소 및 본부 유관기관에 보고 및 지원 요청

- 상황 확인 및 복구작업

▸ 해킹대비 : 외부 연결 통신선 및 컴퓨터 전원차단 후 가압장에 출동하여 급수펌프 가동복구 후 현장운전 모드로 전환

▸ 정전대비 : 주 전원 트립 원인 확인 후 예비전원으로 절체 투입하여 모터 가동

- 사고 분석 및 평가 : 상기 내용을 본부 및 사업소 직원 종합평가

행정사항

시설관리과 기전팀 전직원 참석(우장산 제어센터 교대근무 포함)

붙임 1. PPT자료(정전 및 해킹 대응 모의훈련) 1부.

2. 제어실컴퓨터 해킹 대응 모의훈련 시나리오 1부.

3. 정전 대응 모의훈련 시나리오 1부.

4. 우장산가압장 위기관리매뉴얼 1부.

5. 기전팀 비상연락망 1부.  끝.