문서번호	정수과-1392
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		03/25 代박근희
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2015. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
02월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			1,903			투입점검 준비중
1		629	1,274
2	15,000	525	15,749
3		508	15,241
4		422	14,819
5		448	14,371
6		258	14113
7		388	13,725
8		478	13,247
9		434	12,813
10		442	12,371
11		444	11,927
12		432	11,495
13		518	10,977
14		484	10,793
15		516	9,977
16		477	9,500
17		432	9,068
18		280	8,788
19		266	8,522
20		304	8,218
21		416	7,802
22		472	7,330
23		415	6,915
24		347	6,568
25
26
27
28
29
30
31
계	15,000	10,335
소 계	30,000	34,684
총 계	45,000	45,019

끝.