출 장 결 과 보 고 서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
김영훈		김순식	03/25 임흥식
협 조

	명에 의하여 2015 . 03. 25. 페인트점포 화재피해 저감을 위한 전수조사와 관련 대풍상사외 5개소에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 3 . 25.
보 고 자 : 소방위 성명 : 김영훈

보 고 내 용
일 시	2015. 03. 25. 13:10 ~ 17:16
건 명	출장결과 보고서
내용	1. 예방과-4082(2015. 3.13)호“페인트 점포 화재피해 저감을 위한 전수조사 계획 보고”와 관련입니다 2. 위와 관련하여 다음과 같이 전수조사 하였기에 보고합니다 가. 대상처 ○ 대풍상사(마포구 월드컵북로 162-6) ○ 건양상사(마포구 월드컵북로 161) ○ 기준건설화학(마포구 망원로 83-4) ○ 동교삼화상사(마포구 신촌로 24) ○ 주안도료(마포구 환일길 25) ○ ㈜성덕이앤씨(마포구 마포대로 214) 나. 조사내용 - 페인트 점포가 위치한 장소의 용도지역 조사 - 위험물 안전관리조례에 따른 저장ㆍ취급 및 시설기준 준수 실체 확인 - 저장ㆍ 취급중인 위험물의 수량 파악 - 화재위험성이 낮은 수성도료 사용권장등
비 고	※ 기준건설화학 대상물 이전(서대문 북가좌동) ※ ㈜성덕이앤씨 ⇒ 시건상태로 전수조사 미실시