투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고(PHC 두부보강) 관련 검토결과 회신

1. 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-2676(‘15.3.24) “공사 실정보고서 제출(PHC 두부보강)”호와 관련입니다.

2. 우리센터 “분뇨처리시설 유입저류조 증설공사”와 관련하여 검토한 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가.  실정보고 내용

○ 주요내용

― PHC파일 두부보강에 대해 설계도면 상세도와 두부보강재료표의 철근가공이 다름

************************************************정

****************************************

나. 검토 내용

○ 현장여건에 맞는 PHC파일 두부보강 필요

다. 조치의견 : 감독부서(시설관리공단) 의견대로 승인.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	03/25 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-2185	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개