출 장 결 과 보 고 서

119안전센터장		행정팀장	소방행정과장		결재
김진술		代임희택	03/25 이종환
협 조

	명에 의하여 2015. 3. 25.(수) 상반기 소방용수시설 일제조사 감독 및 해빙기 위험물시설 책임간부순찰 관련 고척2동, 개봉1동 일대, 고척2동 241-91에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 25.
보 고 자 : 소방위 성명 : 김진술

보 고 내 용
일 시	2015.3.25.(수) 14:00 ~ 16:00
건 명	출장결과보고서(고척119안전센터장)
내용	상반기 소방용수시설 일제조사 감독 및 해빙기 위험물시설 책임간부순찰 관련 출장한 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 출장목적 : 상반기 소방용수시설 일제조사 감독 및 해빙기 위험시설 책임간부순찰 2. 출 장 자 : 소방위 김진술 3. 출 장 지 : 고척2동, 개봉1동 일대, 고척2동 241-91 4. 출장내용 - 상반기 소방용수시설 일제조사 감독 실시 - 지하식 소화전 보온대상 및 도색대상 확인 - 지하식 소화전 고리 탈락 대상 및 고장소방용수시설 파악 - 해빙기 붕괴위험 재난시설 책임간부 순찰 실시. 끝.
비 고