“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	산불 진압훈련(자체) 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1984(2015.03.19.)호 “2015년도 봄철 산불예방 및 진압대책 자체 추진계획 보고(알림)”

나. 산림청 “산불재난 국가위기경보 「경계」 발령(2015. 03. 23.)”

다. 신영119안전센터-1295(2015.03.24.)호 “산불 진압훈련 자체 계획 보고”

2. 우리 119안전센터에서 실시한 자체 산불훈련 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2015. 03. 25.(수) 09:30~11:00

나. 장    소 : 형제봉 통제소 입구에서 구복암까지(약 400m)

다. 동    원 : 펌프차, 탱크차 및 탑승인원(2팀)

라. 훈련결과

○ 산불 전용수관(30m) 14본(420m) 연장 원거리 송수훈련

(65mm 2본, 40mm 8본, 25mm 4본)

○ 산불진압장비인 체크밸브 연결방법 및 사용법 숙달훈련

【150M(수관5본)마다 체크밸브(2개) 사용함】

○ 수관전개훈련 및 전환카프링, Y형 연결구 사용법 숙지

○ 탱크차량에서 펌프차량으로 중계방수 훈련

마. 문제점 및 대책

○ 수관(30m) 10본 이상 전개시 시간이 많이 소요되므로 산불화재시 충분한 인원을 투입하여 수관전개

○ 대형 산불시 즉 헬기 동원 및 유관기관 동원

○ 신교 펌프(고압) 지원 활용

붙 임 : 2015년 산불훈련 장면 사진 1부.  끝.

	신영119안전센터장
★담당자	김관호		1팀장	조정래		119안전센터장	03/25 심주용
협조자
시행	신영119안전센터-1315	(		)	접수		(		)
우	110-830	서울특별시 종로구 진흥로 477	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02)391-0119	/전송	02)395-2119	/		/	대시민공개