출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	이상무	03/25 조면행

	명에 의하여 2015. 3. 25. 금천1중블록 현황조사 관련 사업소 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 25.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사 이 상 무

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 25. 11:00~15:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 금천1중블록 현장점검 * 해당지역 : 구로1동 * 주요도로 : 서부간선로, 남부순환로, 구일로 * 주요배관 : 1500mm, 1000mm * 유 량 계 : NB-7 상기와 같이 관내 출장하여 중블록 현황조사를 시행하였음.
비 고