고압가스 수불부(3.24)

결재	주무관	정수과장
	김유선	03/25 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,151						10,961			44,004
3.01		678	15,473		0	0	187	187	10,774		2,059	41,945
3.02		798	14,675		0	0	208	208	10,566		2,241	39,704
3.03		738	13,937		0	0	198	198	10,368		2,256	37,448
3.04		717	13,220		0	0	196	196	10,172		2,147	35,301
3.05		791	12,429		0	0	203	203	9,969		2,279	33,022
3.06	6,300	714	18,015		0	0	207	207	9,762		2,206	30,816
3.07		760	17,255		0	0	203	203	9,559		2,194	28,622
3.08		697	16,558		0	0	192	192	9,367		2,087	26,535
3.09		707	15,851		0	0	200	200	9,167		2,258	24,277
3.10		689	15,162	6,300	0	0	200	200	15,267		2,181	22,096
3.11		836	14,326		0	0	219	219	15,048		2,268	19,828
3.12		831	13,495		0	0	205	205	14,843	19,000	2,026	36,802
3.13		762	12,733		0	0	197	197	14,646		1,919	34,883
3.14		733	12,000		0	0	199	199	14,447		1,876	33,007
3.15		608	11,392		0	0	182	182	14,265		1,815	31,192
3.16		894	10,498		0	0	224	224	14,041		2,191	29,001
3.17		654	9,844		0	0	184	184	13,857		1,802	27,199
3.18	6,300	906	15,238		0	0	215	215	13,642		2,281	24,918
3.19		642	14,596		0	0	191	191	13,451	19,000	2,100	41,818
3.20	6,300	746	20,150		0	0	215	215	13,236		2,297	39,521
3.21		632	19,518		0	0	196	196	13,040		2,287	37,234
3.22		597	18,921		0	0	193	193	12,847		2,156	35,078
3.23		690	18,231		0	0	203	203	12,644		2,357	32,721
3.24	6,300	665	23,866		0	0	210	210	12,434		2,374	30,347
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
합계	25,200	17,485		6,300	0	0	4,827	4,827		38,000	51,657