문서번호	총무과-16805
결재일자	2013.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
담당자	주무관	총무과장	관리부장		서울대공원장
강재현	김승규	이경로	양현모		12/10 안영노
협 조
	주무관			하용태

공동구 화재 통신시설물 피해현황 보고

2013. 12.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	개인정보보호법	)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

공동구 화재 통신시설물 피해현황 보고

공동구 화재 발생관련 통신 시설물의 피해현황 및 긴급복구에 대한 보고임.

Ⅰ

현 황 개 요

□ 전화케이블 5구간 피해

◯ 종관소 ↔ 동관소

◯ 종관소 ↔ 대동물관

◯ 종관소 ↔ 제1아프리카관

◯ 종관소 ↔ 동양관

◯ 구간 미상의 통신케이블

□ 통신용 광케이블 3구간 피해

◯ 종관소 ↔ 동관소

◯ 종관소 ↔ 동물원

◯ 동물원 매표소 ↔ 종안소 패키지매표소

□ 원내방송용 동축케이블 2회선 피해

◯ 종안소 원내 안내방송

□ 스피커케이블 7회선 피해

◯ 종안소, 아비온 주변 스피커

Ⅱ

피 해 현 황

종 류	구 간	회선	장애 및 서비스 불가	복구계획	복구업체
전화케이블	종관소- 동관소 지하 MDF	200P	동물사전화, 원내매점 전화 인터넷(결재)	공동구내 복구중	삼삼통신
	종관소- 대동물관 단자함	200P	동물사전화, 원내매점 전화 인터넷(결재)	공동구내 복구중	삼삼통신
	종관소- 제1아프리카관 단자함	100P	동물사전화, 원내매점 전화 인터넷(결재)	공동구내 복구중	삼삼통신
	종관소- 동양관 단자함	100P	동물사전화, 원내매점 전화 인터넷(결재)	공동구내 복구중	삼삼통신
	사용 미상의 통신케이블 (CPEV) 10P	4회선	미확인	확인후 조치	자체복구
광케이블	종관소-동관소 통신실	8코어	동물원 인터넷회선 (행정포털 포함)	복구완료	메트로컴넷
			동물원 교환기 INI카드회선	복구완료	메트로컴넷
	종관소-동물원 매표소	4코어	동물원매표	복구완료	메트로컴넷
	동물원 매표소- 종안소 패키지매표소	4코어	종안소 패키지 매표	복구완료	메트로컴넷
동축케이블	동축 10C-2V, 7C-2V 각 1회선	2회선	종안소 실내 안내방송	광케이블 우회복구완료	자체복구
스피커케이블	스피커 케이블 CVV-S 4C	7회선	종안소, 아비온 주변 대공원 방송	구성완료	자체복구

Ⅲ

추 진 결 과

□ 피해시설 긴급복구 작업

□ 기   간 : 2013. 12. 5 ~ 2014. 12. 6

□ 현   황

◯ 통신용 광케이블 복구완료

◯ 방송용 동축케이블 복구완료

◯ 스피커케이블 복구완료

◯ 전화선 복구중 (동물사, 원내매점 전화 작업진행중)

- 금일내 완전복구 예정.  끝.