화재방어검토회의 결과 보고(영빌딩)
문서번호	수락119안전센터-1151	결재	★담당자	2팀장	센터장
등록일자
			정영범	김용모	03/25 김승한
수 신	내부결재
접수번호

1. 검토회의

가. 일    시 : 2015. 3. 23.(월) 09:00 ~ 09:30분

나. 참석인원 : 2팀 전원참석

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2015.3.23.	01:57	01:58	02:02	02:08

나. 장 소

위 치	건물구조	용 도
노원구 동일로 242길 123(상계동) 영빌딩 건물 뒤편	양식 철근콘크리트조 슬라브가	근생

다. 원인 및 개요 : 원인미상

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 총 1,554천원(부동산 838천원, 동산 716천원)

3) 기    타 : 특이사항 없음

3.출동인원 및 장비

1) 인  원 : 20명(소방 16명, 경찰 4명)

2) 차  량 : 8대(지휘1, 펌프3, 배연차1, 탱크2, 구조1)

4. 수리 현황

- 배연차 활용 소화전 점유 실시함(노소 5016호)

5. 화재방어활동

- 출동중 교통상황 : 출동중 교통상황 원활함

- 최초 목격상황 : 도착시 건물 후면 외벽 및 주변에서 불꽃과 농연이 관측됨

- 현장 활동상황 : 수락대 도착 즉시 공기호흡기 등 개인 보호장비 장착하고 수관 40mm 5본 및 65mm 수관을 전개, 화점에 집중 방수 후 잔불정리 및 주변 안전조치 실시함.

- 각 조별 임무 기록

о 현장지휘 : 2팀장 소방위. 김용모

о 관창수 : 소방호스 전개 화재진압 및 인명검색(장. 김한래)

о 관창보조 : 소방호스 전개 화재진압 및 인명검색(장. 정영범)

о P차기관 : 펌프차 조작 및 방수(위. 박종찬)

о 배연차기관 : 소화전 점유 및 중계송수(장. 김용훈)

о 구급차 : 구급출동중인 상태로, 화재현장 출동편성 해당없음

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 특이사항 없음

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	회 의 사 진
작 전 도(평면도)