“함께 만드는 , 함께 누리는 ”
	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 4월 중 소방용수시설 정기조사 계획보고

1. 관련근거

가. 2015년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14호 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-1728(2015.1.22.)호  『2015년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획』

2. 이와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설조사를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2015.4월 중(붙임참고)

나. 대    상 : 공설소화전 2721호 등 390개소(급수탑1개소 포함)

다. 조 사 자 : 진압대장 백선열외 각조 담당자

라. 조사방법 : 당번일(주간) 펌프차ㆍ탱크차ㆍ이륜차량 및 도보로

소방용수조사 실시

마. 안전책임자 : 센터장ㆍ진압대장(감독자) 및 각조 선임자

바. 중점 확인사항

1) 소방용수 주변 불법 주․정차 단속 및 장애유무 파악

2) 소방용수 매몰, 파손여부 등 확인

3) 소방용수(급수탑) 및 비소장치 외부 불법광고물 제거, 세척, 도색

4) 관내 구급 및 지리조사로 출동로 숙지 및 활동저해요인 사전 확인

3. 행정사항

가. 해당일 출동 등으로 미실시(연가,특휴 등) 경우 다음 근무일로 소방용수조사 변경 및 병행 실시

나. 소방용수 조사 실시후 결과를 소방용수 관리 담당자는 119소방행정정보 시스템에 반드시 입력할 것.

붙임 : 1. 2015. 월 소방용수시설조사 일정표 1부.

2. 고장 소방용수시설 현황 1부.  끝.

★서무담당	한창근		진압2대장	현철호		센터장	03/25 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-1215	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울 강남구 수서동 741-1 수서119안전센터	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/	chang3200@seoul.go.kr	/	대시민공개