문서번호	공원여가과-1015
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		김윤준	03/26 윤세형
협 조

길동생태공원 시설물 공사 하자 점검 결과 보고

2015.  3.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

시설물 정비공사 하자점검 결과 보고

길동생태공원 시설물 정비공사 하자 점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□  시설물 정비 공사 현황

공사명	공사기간	하자책임기간	공사내역	비고
탐방로데크 정비공사	2013.6.10~ 2013.8.30	2013.9.13 ~ 2015.9.12	-관찰데크로 A형 326m -관찰데크로 B형 10m -평의자 2개소, -데크쉼터 1개소, 반딧불이 관찰데크 1개소, 안전난간
대나무울타리 정비공사	2014.7.28~ 2014.10.5	2014.10.16 ~2016.10.15	-대나무울타리460m -전기온풍기 4대 교체, -지주대 기초철거,100개소 철골재철거 2.76ton,
수도관공사	2014.6.19.~ 2014.10.15	2014.10.31.~2017.10.30	-반딧불이 인공사육장 수도 스텐레스관 420M

□ 점검기간 : 2015. 3. 16 ~ 3. 25

□ 점 검 자 : 김윤준 팀장외 4명

□ 점검내용

○ 시설물 정비공사 하자 등 점검

□ 점검결과

공 사 명	하 자 내 역	비 고
탐방로데크 정비공사	- 하부목재 갈라짐 현상 26개소 - 안전난간 목재 상부 뒤틀림 현상 9개소	조경지원과 통보
대나무울타리 정비공사	해당사항없음
수도관공사	해당사항없음
CCTV공사	해당사항없음

□ 향후계획

공원을 이용하는 시민고객들의  안전을 위하여 지속적인 정기점검으로 공원    관리에 만전을 기하고자 함.  끝.

□ 현황 사진

탐방로데크 하부 목재 갈라짐 현상	탐방로데크 목재 상부 뒤틀림 현상
정비공사 점검 전경	정비공사 점검 전경