위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	마포소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	(상암) 소방시설 완공검사증명서[서서울농협DMC첨단주차전용 건축물] 발급에 따른 신축 소방활동자료조사 결과 보고

1. 관련문서

가. 상암119안전센터-1102(2015.3.16.)호『신축 소방활동자료

조사[서서울농협DMC첨단주차전용건축물] 실시 계획』

나. 예방과-4044(2015.3.13.)호『소방시설 완공검사증명서 발급 알림

[서서울농협DMC첨단주차전용건축물]』

2. 우리 119안전센터 관내 소방시설 완공검사증명서 발급에 따른 ‘서서울

농협DMC첨단주차전용건축물’에 대한 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

신축 대상명	건물구조	용도	완공검사 교부일	소방시설
서서울농협DMC 첨단주차전용건축물 - 마포구 월드컵북로 356 (구.상암동 1613)	-철근콘크리트조 지상4층/지하6층 -바닥면적 1.020.09㎡ -연면적 10.815.28㎡	복합 건축물	2015.3.11. [조사일 3. 18(수)] *사용승인일 → 2015. 3. 24	옥내소화전,SP설비,제연설비,피난설비 무선통신보조설비 비상콘센트설비 등
※ 2급 소방안전관리자 선임대상 선임신고 절차, 다중업소 방염물품 설치 등 제반사항 안내

붙임   1. 소방활동 정보카드 서식(서서울농협DMC첨단주차전용 건축물) 1부.

2. 소방활동자료조사서 1부.  끝.

	상암119안전센터장
★담당자	신병학		진압3대장	윤완석		센터장	03/26 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-1282	(		)	접수		(		)
우	121-904	마포구 월드컵로 42길 34(상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	shinbhee@seoul.go.kr	/	부분공개