함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수복구 완료 보고

1. 우리 정수센터내 4계열 침전지에서 여과지로 이어지는 수로 상부에 설치된 부동급수주 하부의 누수에대하여 동부수도사업소 누수복구업체에서 복구완료 하였음을 보고합니다.

가. 위치 : 4계열 침전지 6지옆 부동급수주

나. 구경 : 20mm

다. 관종 : 스테인리스 강관

라. 복구일 : 2015. 3. 25(수)

마. 누수업체 : 동수수도사업소 누수복구업체

바. 복구내용 : 누수부위를 절관하여 제거 후 슬립인조인트 연결과 공동구내 퇴수밸브 설치

끝.

주무관	김동우		정수시설과장	03/26 안길찬
협조자
시행	정수시설과-955	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개