함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	삼성, 봉은배수지 건설공사 관련 하자 발생에 따른 보수 요청

1. 우리사업소에서 2015년 해빙기 안전점검과 관련하여 삼성, 봉은배수지 점검한 결과, 아래와 같이 하자 사항이 발견되어 보수요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 하자내용

연번	하자 발생 위치	하 자 내 용	비 고
1	삼성, 봉은배수지 상부 공원 보도(콘크리트)	- 상부 공원 내 보도(콘크리트)파손 (위치 첨부 도면 참조)

붙임 : 삼성, 봉은배수지 점검 현황 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이승우		급수운영과장	03/26 최임봉
협조자
시행	급수운영과-5114	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	(02) 3146-4852	/전송	(02) 3146-4889	/	leu1981@seoul.go.kr	/	부분공개(8)