출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
김병남		박흥숙	03/26 오현
협 조

	명에 의하여 2015. 3. 23. 고품질계량기 점검과 관련하여 서초4동에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 3 . 23 .
보 고 자 : 주무관 성명 : 김 병 남

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 23 (월) 11 : 00 ~ 14 : 00
건 명	고품질계량기 점검
내용	******* *************************** □ 점검내용 가. 고품질계량기(전자기식) - 계량기 몸체 설치상태 : 정상 - 계량기 몸체 및 부속자재 누수여부 : 없음 - 외부판넬 내에 설치된 외부표시기 동작상태 : 양호 - 유량흐름 표시값 : 정상 - 밧데리 잔량상태 : 정상 나. 외부판넬 - 판넬 파손여부 : 정상 - 판넬 잠금장치 이상여부 : 정상 - 판넬 내부 습기 : 없음 □ 담당자 의견 점검대상 1개소 정상임
비 고	1. 점검표 1부. 2.현장사진 1부 .