2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	G밸리 도시활력증진지역 개발사업 설계용역 관련 질의 회신

1. 구로구 건축과-7072(2015.3.24.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 귀 부서에서 질의하신  “구로구 G밸리도시활력증진지역개발사업(2차) 설계용역”건에 대한 질의내용 검토결과 아래와 같이 회신합니다.

연번	질의요지	회신내용
1	○ 서울시 디자인심의 결과 측구설치 시 철근을 배치토록 결정되어 측구에 철근을 배치하여 설계 및 발주(계약)하였으나, ○ 측구에 철근을 배치하는 것은 과다설계 문제점이 있어 측구파손 방지를 위하여 철근 대체 방안으로 와이어매쉬, 메탈라스 등으로 자재변경이 가능한지 여부	○ 서울시 디자인심의 시 의결된 사항이므로 디자인심의 주관부서와 협의하는 것이 바람직
2	○ 『보도공사 설계시공 매뉴얼』 부록1 투수블록포장 설계시공 및 유지관리기준의 투수시트 성능기준을 만족시키기 위해서는 단가가 고가(850→1,800원)인 특정물품으로 변경 필요 ○ 설계변경이 가능한지 여부	○ “투수블록포장” 자재변경에 대해서는 보도환경개선과 등의 주관부서와의 협의 필요 ○ “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준” (행자부 예규), 공사계약 일반조건 제6절 공사의 설계변경” 참고

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경수		심사총괄팀장	이철		기술심사담당관	전결 03/26 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-5694	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-8558	/전송	02-2133-0745	/	kgsu2319@seoul.go.kr	/	대시민공개