	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 4월 중 비상소화장치함 점검 계획

1. 2015년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2015년 4월 중 관내에 설치 운영중인 비상소화장치에 대한 점검을 다음과 변경하여 실시하고자 합니다.

가. 기   간 : 2015. 4. 6. ~ 4. 30.

나. 대   상 : 17개소(팀별 점검대상 및 일정 붙임 참조)

다. 점검자  : 센터장(감독순시-선별1회) 및 각 1, 2, 3팀 담당자

라. 차   량 : 펌프차(이륜) 활용

마. 중점 점검사항

○ 열쇠관리자 표기 개선 확인

○ 비상소화장치함 손.망실 여부

○ 주민합동훈련 및 사용방법 교육

○ 함내 청소 및 비품 관리

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부등 점검

붙임  4월 중 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

서무담당	김보회		진압1대장	이태용		센터장	03/26 정운길
협조자
시행	중곡119안전센터-1116	(		)	접수		(		)
우	143-883	서울특별시 광진구 용마산로 150(중곡4동 18-20)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	대시민공개