아리수음수대 점검 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	代변학준	03/26 서경만

시설관리과-5626(2015.3.4.)호와 관련 아리수음수대에 대한 현장 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   03.  26.

보고자   주무관  성 명 : 강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 공공기관 아리수음수대 관리상태 점검차(서빙고동주민센터외4개소)

□ 출장일시 : 2015. 03. 25(수) ~ 03.26  09:30 ~ 16:00

□ 출 장 자 : 수질팀 1명(강구일)

□ 점검내용

- 음수대 관리상태 확인(관리자 지정, 유지관리 여부 등)

- 음수대 기기 작동여부 및 청결상태 확인

- 음수대 고장 및 무단철거 등

- 수질검사 결과 표지판 부착확인 등

- 남영동1개,동자동자활급식소4개,보광동2개,원효로2가동2개 은모두 음수대철거후          창고임시보관중.

□ 조사자의견

- 상기 아리수음수대에 대한 점검결과를 관련부서에 통보하고자 함.

붙  임 :  음수대 관리카드 및 복명서 각 1부.  끝.