	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 고장 발생 보고

1. 재난관리과–582(2015.1.28.)호 『2015년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 및 예산 배정 알림』와 관련입니다.

2. 현장대응단 2015년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 기간 중 고장소방용수시설이 발생되었기에 다음과 같이 보고합니다.

- 소방용수시설 고장 발생 현황(6개소)-

구분	형식	수리 번호	내용	사용여부	조치요구 사 항	비고
소화전	지상식	160	수압불량, 몸통 스핀들고장	사용불가	수리요함
소화전	지하식	186	제수변스핀들 불량(헛돔)	사용불가	수리요함
소화전	지하식	1249	몸통 파손(누수)	사용가	수리요함
소화전	지하식	1284	제수변스핀들 불량(분리)	사용가	수리요함
소화전	지상식	1490	지상식 몸통 기울어짐	사용가	수리요함
소화전	급수탑	11	몸통스핀들 불량(헛돔)	사용불가	수리요함

3. 참고사항 : 현장대응단 고장소방용수시설 세부현황 (붙임2 참조 )

붙임 1. 고장소방용수시설 발생보고서 6부.

2. 현장대응단 고장소방용수시설 현황(내역) 1부.  끝

	현장대응단장
담당자	윤상일		진압1대장	代김태희		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	03/26 김용태
협조자
시행	현장대응단-2117	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	대시민공개