피난․방화시설 불시단속 조사서

(에듀모어임용고시학원)

결재	담당자	1팀장	센터장
	이상헌	김상균	03/26 정종원

대상명	에듀모어 임용고시학원		위 치	동작구 노량진로 202
대표자	박신호	전화번호	02-2681-3664 *************		처종(업종)	학원
규 모	R.C 사용층 지상4,6,7층 , 사용면적 1165.21㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등됨
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	안내문 배부함 관계인 강기남 교육함
참고

조사일자 : 2015년 03월 26일

조 사 자 : 소방교 이상헌

소방사 유영호