문서번호	공공디자인과-17465
결재일자	2013.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 12/16 한문철
협 조

2013년 제62차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 12.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제62차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 12. 12(목) 14:30 ~ 16:40

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 4층 문화관광디자인본부회의실

❍ 참 석 자 : 총6인

노  휘, 박항섭, 오경은, 장현수, 주  범, 허범팔

❍ 신청안건(총2건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
2	-	1	-	1	-

❍ 심의결과 : 조건부동의1건, 재심1건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
62-1	서울광장 에코하우스 가설건축물 설치공사	서울시 (녹색에너지과)	•지상1층 (연면적 86㎡)	보고	조건부동의
62-2	구립 상도4동 어린이집 친환경 신축	동작구청 (건축과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 395.80㎡)	심의	재심

붙임 : 1. 제62차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제62차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 12(목). 14:30 ~ 16:40
심의대상	지상1층(연면적 86㎡)
안 건 명	서울광장 에코하우스 가설건축물 설치공사
심의번호	62-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 주출입구가 너무 안쪽에 들어가 있으니 안내데스크 등 평면 레이아웃을 조정하여 위치 변경 요함 - 외부 목재마감은 변형이 없는 내구성 재료를 검토하여 주시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 12. 12(목). 14:30 ~ 16:40
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 395.80㎡)
안 건 명	구립 상도4동 어린이집 신축
심의번호	62-2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 보육실은 환기, 채광, 위생 등이 우선적으로 반영되어야하므로 북측에서 남측으로 배치(필요시 주출입구 위치 변경 등)한 계획안을 검토하여 제시하여 주기 바람 (단, 남측으로 위치조정 하더라도 차량으로 인한 별도 안전 확보 요함) - 8m도로 선형에 맞춰 건물 배치(꺾인 평면을 도로에 평행하게 배치) 검토 요함 - 층고(3.3m)를 낮추어 계단수를 줄여 아이들 통행 등 효율성 확보 요함 - 옥상놀이터는 그늘막을 설치하고, 바닥재는 고무매트 대신 소프트하고 내구성 있는 재료로 변경 요함 - 피난계단은 법적 요구사항이 아니면 삭제 요함 (피난계단이 경사가 심해 오히려 아이들 안전에 지장이 있고, 기능상, 미관상 좋지 않음) - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. 끝.