소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	시민불편사항에 따른 비상소화장치(87호) 이설 예정지 파악 보고

1. 재난관리과-2104(2015.3.24)「시민불편사항에 따른 비상소화장치 이설 예정지 파악계획 알림(87호)」와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단에서 관리·유지 중인 비상소화장치(87호)에대한 이설 예정지를 다음과 같이 파악 보고합니다.

○ 이설 대상 : 비소 87호(일체형 - 효창원로104마길 11)

○ 이 설  예 정 지  : 청파로 71길 78-6

(대성빌라 입구 좌측 담벽을 따라 10m 지점 전봇대 직근)

○ 공사시 유의사항

- 이설 예정지 담벽에 배수구가 있으니 이를 고려하여 배수구를 막지 않도록 공사요함.

- 인근 소화전(1549호)이 7m 지점에 있음.

붙임  1. 비상소화장치 이설 예정지 조사결과 1부.

2. 비상소화장치 설치 동의서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조민호		진압1대장	강장선		지휘1팀장	代강장선		현장대응단장	03/26 김정상
협조자
시행	현장대응단-2011	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/
전화	02)797-3843	/전송	02)749-1977	/	jsmh01@seoul.go.kr	/	대시민공개