문서번호	물재생계획과-3956
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
신귀식	심형보	03/26 최진석

하수악취 민원처치 결과 보고

(은평구 백련산 힐스테이트2차아파트)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

도시안전본부

(물재생계획과)

하수악취 민원처리 결과 보고

(은평구 백련산힐스테이트2차아파트)

은평구 백련산힐스테이트 2차 아파트앞 주도로 우수맨홀 악취해소를 요망하는 민원현장을 방문하고 아래와 같이 보고 드림

□ 민원 개요

○ 민원접수 : 2015. 3. 25(수)

○ 민 원 인 : 백련산힐스테이트 2차 아파트 입주자대표회의회장

(서울시 은평구 백련산로 38)

○ 민원내용 : 백련산힐스테이트 2차 아파트앞 주도로 우수맨홀 악취               해소 조치요망

□ 현장 확인

○ 일    시 : 2015. 3. 26.(목) 10:30~12:00

○ 현장점검 : 시 · 자치구 합동으로 현장 점검

- 서울시 : 물재생계획과 하수정비팀장 심형보, 공업6급 신귀식

- 은평구 : 안전치수과 하수팀장 정진근, 토목7급 양선애

○ 점검결과

- 아파트 관리사무소장과 면담 결과, 현재는 하수 악취가 발생되지 않고 있으나 과거에 봄철이면 하수 악취가 발생되었던 점을 감안하여 민원 제기한 것으로 확인됨.

□ 조사자 의견

○ 당해 아파트 내 하수관망 및 개인하수처리시설의 현황을 파악(은평구 안전치수과)한 이후

○ 2015년부터 시에서 운영하고 있는 하수도 주치의를 출동토록 하여 면밀한 현장조사를 통해 민원 해결에 철저를 기하고자 함. 끝.