급수공사현장조사서접수및입력대장(수유동)

결재	주무관		★급수운영과장
	윤태현		03/26 김수영
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-5071

□  공사명 : 2014년 수유동외 8개동 상수도공사

□  부서명 : 시설관리과

□  업체명 : 건승엔지니어링(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시 번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공 일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	15/3/05	시설관리과 2897	201502130002	신설-188	수유동	574-10	30	6	신설	15/3/04	연제관	15/3/06
2	15/3/05	시설관리과 2897	201502238002	개량-55	수유동	236-1외 2개소	20		폐전	15/3/04	연제관	15/3/06
3	15/3/05	시설관리과 2897	201502238003	개량-56	수유동	569-56	20		폐전	15/3/04	연제관	15/3/06
4	15/3/05	시설관리과 2897	201502238004	개량-55	수유동	130-100	20		폐전	15/3/04	연제관	15/3/06
5	15/3/05	시설관리과 2897	201502238007	개량-56	수유동	47-21	25		폐전	15/3/04	연제관	15/3/06
6	15/3/19	시설관리과 3731	201502160101	신설-191	수유동	130-139	40	6	신설	15/3/11	연제관	15/3/20
7	15/3/19	시설관리과 3731	201502260101	신설-192	수유동	190-38	15	0.5	수전분리	15/3/11	연제관	15/3/20
8	15/3/19	시설관리과 3731	201503030021	신설-193	우이동	567-33	30	4	신설	15/3/11	연제관	15/3/20
9	15/3/19	시설관리과 3731	201503040021	신설-194	우이동	155-1	30	3	신설	15/3/11	연제관	15/3/20
10	15/3/19	시설관리과 3777	201502160102	신설-189	수유동	9-60	30	4.5	신설	15/3/19	연제관	15/3/23
11	15/3/19	시설관리과 3777	201503040103	신설-196	수유동	192-33	30	2	신설	15/3/19	연제관	15/3/23
12	15/3/19	시설관리과 3777	201502230142	신설-197	수유동	산73-1	25	6	신설	15/3/19	연제관	15/3/23
13	15/3/23	시설관리과 3867	201503170042	신설-198	송중동	258-486	30		신설(계량기만설치)	15/3/23	이한수	15/3/25

끝.