함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/25)

1. 2015.03.25.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-03-25-(수) (A)		386,908	109,903	95,423	21,256	151,246	9,080
2015-03-24-(화) (B)		412,038	116,935	97,791	23,477	138,703	35,132
전년도	2015-03-25-(화) (C)	383,835	113,051	87,146	19,610	153,150	10,878
03-25(수)	전일대비(A-B)	-25,130	-7,032	-2,368	-2,221	12,543	-26,052
차이량	전년대비(A-C)	3,073	-3,148	8,277	1,646	-1,904	-1,798
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 03월 평균		379,049	118,769	83,855	24,382	146,439	5,604
2015.03.01~금일 평균		383,063	109,653	96,394	21,762	138,476	16,778

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(03월25일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(03월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	03/26 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-6035	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개