2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	(주)건일엠이씨 대표 남상윤 귀하
(경유)
제목	『독산2-1 특별계획구역 복합시설』 성능위주설계 확인·평가 검토결과 알림

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신고하신 서울특별시 금천구 독산동 1007-19소재「독산2-1 특별계획구역 복합시설」에 대한 성능위주 설계의 확인․평가 검토의견을 다음과 같이 알려드리니, 건축허가 동의 전 성능위주 설계에 반영될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 독산2-1 특별계획구역 복합시설

나. 검토의견 : 소방차량 부서위치 선정 등 9개 사항(붙임참조)

붙임 : 검토의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	이상전		예방팀장	김장군		예방과장	03/26 代김장군
협조자
시행	예방과-7205	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1513	/전송	3706-1519	/	suri911@seoul.go.kr	/	부분공개(7)