길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4896

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/26 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/19(목)	3/20(금)	3/21(토)	3/22(일)	3/23(월)	3/24(화)	3/25(수)	계
2014년	95,043	103,275	88,185	98,727	108,868	101,899	105,271	701,268
2015년	93,116	94,862	90,405	112,686	90,674	87,115	96,571	665,429
증 ․ 감	-1,927	-8,413	2,220	13,959	-18,194	-14,784	-8,700	-35,839

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
376,400	92,590	279,829	1,385	373,804	2,596	0.69

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.12~3.18	금주 공급량(㎥) (3.19~3.25)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
682,892	665,429	-17,463	-2.56

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.69% 증가

② 전주 대비 공급량 : -17,463㎥(2.56%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 전년 대비 –426,311㎥ 공급량 감소)