문서번호	시설관리과-5965
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	★시설관리과장			결재
임경범	강준성	03/26 송근호
협 조
	주무관		손병대

순찰반 업무일지

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 배수지·가압장 기전설비점검 및 작업내용 ○가압장.배수지.중앙제어실 - 삼성가압장: 모터펌프 시운전 -> 작업 및 점검자: 본부급수부.당소급수운영과 손병대.서영석.임경범.민용수 - 중앙제어실: 시설물 감시용 cctv 점검 -> 작업 및 점검자: 임경범.민용수.김문호 -> 점검결과: 이상없음 ○증압장.유량계.전식시설 - 수서증압장(신설): 전용선로 포설 관련 현장점검 -> 작업 및 점검자: 임경범.민용수.김문호 동부도로관리사업소 기전과 -> 점검결과: 사진별첨 ※ 봄맞이 시설주변 대청소 실시 -> 대상시설: 우면산.방배가압장 -> 점검결과: 사진별첨 ○순찰점검 시간 오전: 09:30~12:00 오후: 13:00~17:00	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 21개소 배수지 : 9개소 유량계 : 27개소 (구역6개소포함) CCTV : 46개소 전기방식 : 56개소 KT통신선로:68회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2015년3월25일(수)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다