	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식 374호, 지하식 3076호, 지하식 3084호)

1. 재난관리과–1503(2015.2.27.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획알림』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 역삼119안전센터에서 관리ㆍ운용 중인 소방용수시설의 고장으로 다음과 같이 보고합니다.

종별	식별	관리번호	위치	고장내용	사용여부	조사자
소화전	지하식	374호	강남대로 96길 9	배수불량 (누수추정)	사용가능	소방장 신의섭 외1명
소화전	지하식	3076호	도곡로 4길 17	뚜껑개방불가	사용불가	소방장 백승진 외1명
소화전	지하식	3084호	남부순환로 355길 13	뚜껑개방불가	사용불가	소방장 백승진 외1명

붙임: 소방용수시설 고장발생 보고서(역삼)  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	이민철		진압3대장	서상덕		센터장	03/26 이긍수
협조자
시행	역삼119안전센터-1616	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 역삼로17길 236 역삼119안전센터	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	gknight2@seoul.go.kr	/	대시민공개