“함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	봄철 해빙기 위험시설물(옹벽)관리카드 작성 계획(특수시책)

1. 관련근거

가. 재난관리과-4289(2015.2.25.)호 “해빙기 대비 안전사고 방지 종합대책 알림”

나. 재난관리과-1447(2015.3.2.)호 “용산-해빙기 대비 안전사고 방지 종합대책 보고(알림)”

다. 예방과-2083(2015.3.2.)호 “2015.봄철 화재예방 대책 추진사항 알림”

2. 봄철 해빙기 붕괴·낙하 등으로 안전사고 위험이 높은 고 위험시설물(옹벽)에 대한 시민 안전관리 방지 종합 대책을 다음과 같이 수립하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015.3.25. ~ 2015. 5.31

나. 대 상 : 용산구 관내 위험시설물(옹벽)16개소

다. 방 법 : 해빙기 배면(背面)토사의 함수비가 커짐에 따른 토압의

증가로 붕괴·전도 위험도“상,중,하” 작성

라. 추진내용

○ 시설물(옹벽)길이 및 높이 파악하여 사전에 위험요소 예방

○ 담장 ,축대 등 부대시설 안전여부 파악하여 소방활동 정보카드 활용

○ 동결과 융해현상으로 붕괴 및 균열 취약 요인 파악 등

붙임  1. 해빙기(옹벽)시설물 관리카드(예시) 1부.

2. 해빙기 인명피해 위험시설(옹벽)지정 현황(용산구청협조)1부.  끝.

담당자	이병화		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	김종구		소방서장	03/26 임선호
협조자
시행	재난관리과-2181	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1191	/	wonkkol@seoul.go.kr	/	부분공개