투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	지장물 이설협조요청(위례신도시 차집관로 증설공사)

1. 우리시(본부)에서 시행중인 「위례신도시 차집관로 증설공사」와 관련하여 차집관로 부설구간에 귀 기관에서 관리하는 지장물이 아래와 같이 저촉되어 이설요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

지장물종류	위치(공사위치)	저 촉 내 용	관련기관
송수관로 (D300)	장지천 합류부 (송파구 장지동 803-8)	차집관로 하단에서 0.84m간섭	송파구청
지역난방(열병합관) D800×2열	올림픽훼미리타운 건너 하천부근 (송파구 가락동902일원)	차집관로 상단에서 0.60m간섭	한국지역 난방공사

가. 책임감리원 : 수성엔지니어링 이성호(02-449-6625)

나. 현장대리인 : 서우건영 김우민(02-402-5092)

따로붙임 : 1. 지장물 현황 각 1부.

2. 지장물 사진 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	송파구청장(치수과장),한국지역난방공사 사장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	03/26 임춘근
협조자
시행	방재시설부-3984	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개