2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 서울시 콘센트 연결형 태양광 미니발전소 보급사업 제품(인버터)변경

1. ㈜현대S.W.D산업 *********5-01(2015.3.25.)호와 관련입니다.

2.“2015년 서울특별시 콘센트 연결형 태양광 미니발전소 보급사업”의 보급업체로 선정된 ㈜현대S.W.D산업의 인버터를 태양광 미니발전소 성능향상을 위해 아래과 같이 변경하여 보급하고자 합니다.

[인버터 제품 변경 내용]

ㅇ 변경사유 : 기존제품을 성능이 향상된 신재생에너지설비 인증 제품으로 교체

ㅇ 변경내용

회 사 명	변경 제품	변경전 모델	변경후 모델
㈜현대S.W.D산업	인버터	제조사 : 이앤에치치(주) 모델명 : EHM-P300S 효 율 : 92.22%	제조사 : 한솔테크닉스(주) 모델명 : HSPV-250 효 율 : 92.37%

첨부 : 신재생에너지 설비 인증서 1부(변경요청 공문 포함).  끝.

주무관	최형준		햇빛발전팀장	김형섭		녹색에너지과장	03/26 권민
협조자
시행	녹색에너지과-6243	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층	/
전화	02-2133-3566	/전송	02-2133-1020	/	seoul0202@seoul.go.kr	/	대시민공개