함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소화전 보수 및 이설 완료 통보

1. 재난관리과-1578(2015.03.05.)호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여 소화전의 보수 요청 건에 대하여 보수조치 하고  아래와 같이 통보 합니다.

□ 보수 현황

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	보 수 내 용	비 고
1	공설	지하식	845호	구로2동 508-7호	몸통 스핀돌 헛돔	지하식 소화전 교체
2	공설	지상식	1363호	구로3동 184-1호	보행지장(이설)	지상식 소화전 이설
3	공설	지상식	2214호	구로3동 182-13호	보행지장(이설)	지상식 소화전 이설
4	공설	지상식	470호	오류동 47-1호	보행지장(이설)	지상식 소화전 이설
5	공설	지하식	558호	오류동 4-64호	노후정도가 심함	지하식 소화전 교체
6	공설	지하식	33호	구로4동 735-179	노후정도가 심함	지하식 소화전 교체

끝.

	강서수도사업소장
주무관	황청연		주무관	김남구		급수운영과장	03/27 조면행
협조자
시행	급수운영과-6501	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02)3146-3957	/전송	02)3146-3989	/	hchn61@seoul.go.kr	/	대시민공개