문서번호	물재생과-1133
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
이준석		이호복	03/27 김일운
협조

1처리장 반송슬러지 유량계 고장보고

2015.03.27

1처리장 반송슬러지 유량계 고장보고

○ 일  시 : 2015. 03. 27

○ 장  소 : 1처리장 종침

○ 기기명 : 반송슬러지 유량계 2-1(FI-2203E)호

○ 위  치 : 1처리장 2계열 지하공동구

○ 내  용 : 반송슬러지 유량계 Power Board 출력부 고장

○ 원  인 : 반송슬러지 유량계 노후로 인한 고장(87년 설치)

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 수리 요함. 끝.