2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	천만상상오아시스 제안검토 결과(LPG 발전기 사용으로 대기질 개선 방안)

우리시 천만상상 오아시스에 시민이 제안한 「LPG 발전기 사용으로 대기질 개선 방안」에 대하여 검토 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

LPG 발전기 사용으로 대기질 개선 방안

□ 제안의 개요

○ LPG발전기 사용시 소음이 적고 인체 유해물질이 휘발유엔진을 비롯한 타 연료보다 휠씬 적게 발생하고, 연료구입 용이 등 장점이 매우 크므로 휘발유 발전기를 대신하여 LPG 발전기 사용 적극 권장

□ 현황 및 실태

○ 도로변에서 영업중인 포장마차는 휘발유 발전기 또는 인근 점포에서 전기 연결하여 사용중임

○ 국내 소형(이동형) LPG발전기는 초기단계로 현재 국내 출시제품이 없는 것으로 파악되며, 시중에 일본산 제품이 일부 유통되고 있음

□ 검토결과

○ LPG발전기는 시장 도입 단계로 기존 보급되어 운영중인 휘발유발전기와 대기오염물질 배출정도 등에 대한 객관적인 연구 자료가 부족

○ 휘발유·LPG발전기에 의한 대기질 기여 정도, 시장보급 평가 등이 미미한 상태에서 보급 권장하기에는 현실적인 어려움이 있음

□ 향후계획

○ LPG발전기 제품이 상용화 되고, 대기질 개선 효과가 큰 것으로 확인되면 LPG발전기 사용을 적극 권장 하겠음.  끝.

지방공업사무관대우	정충구		대기정책팀장	윤창진		대기관리과장	03/27 강희은
협조자
시행	대기관리과-5670	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37)	/
전화	02-2133-3633	/전송	02-2133-1025	/	johap@seoul.go.kr	/	대시민공개