1/4분기 공원 음수대 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 03/27 이만기

대시민공개

	명에 따라 관내 공원에 설치된 아리수음수대 1/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 27.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일시 : 2014. 3. 27

□ 검 사 자 : 주무관 이병주, 유정미

□ 검사대상 : 성동구, 광진구 관내 55개소 134대

□ 검사내역 : 5개소, 5대(1/4분기 누계 : 5개소, 5대)

□ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

□ 검사방법

- 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계 및 수질측정기(pH, 철, 구리)를 이용하여 현장에서 수질측정.

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 “합격”

구 분	검사일	계	적합	보관	철거	고장	비고
계		5	5
구의공원	3/27	1	1
자마장공원	3/27	1	1
장독골 공원	3/27	1	1
언덕배기공원	3/27	1	1
양마장 공원	3/27	1	1

□ 의견 및 조치사항

- 아리수음수대 수질검사결과표에 검사내역 작성

- 현장 확인 결과 동파예방을 위한 미통수 음수대가 다수 있어 관리자와 통화한 결과 4월중으로 통수예정인 음수대도 있는 바, 빠른 시일내 통수할 것을 요청하였으며, 통수 후 1/4분기 공원음수대 수질검사를 완료하고자 함.  끝.