출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	이상무	03/27 조면행

	명에 의하여 2015. 3. 27. 상시누수진단시스템 시행 소블록 점검 관련 사업소 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 27.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사 이 상 무

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 27. 11:00~15:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 상시누수진단시스템 시행 소블록 현장 점검 * 목동102, 목동105소블록(목동3중블록) 점검 - 설치수량 : 69개 - 설치상태 : 정상 - 누수건수 : 5건적출 상기와 같이 상시누수진단시스템 시행 소블록에 대한 점검 시행.
비 고