출 장 결 과 보 고 서

주무관		슬러지재활용과장			결재
김완태		03/27 이동신
협 조

	명에 의하여 2015 .3 .27 .154kv 케이블 점검과 관련 군자변전소에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 .3 .27
보 고 자 : 직 성명 : 김 완 태

보 고 내 용
일 시	2015.3.27.금
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2015.3.27.(금) 13:00-17:00 - 출 장 지 : 한국전력 군자변전소 - 출 장 자 : 주상일, 김완태 - 출장사유 : 군자변전소~중랑변전소간 154kv 케이블 점검 - 관용차량 이용 여부 (미사용) ○ 출장내용 - 군자변전소~중랑변전소간 154kv 케이블 점검을 위해 군자교 밑 케이블 상태를 확인하였으며 제방수문에 전압, 전류를 측정하고 피뢰기 및 SPD 작동상태를 확인하였으며, 군자변전소에 현재 사용량 및 압력상태 및 이상유무를 확인함.
비 고