	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 교차점검 결과 보고

1. 재난관리과-578(2015.2.3.)호 『소방용수시설 교차점검 자체계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방용수시설에 대한 관리 철저 지시에 따라 목동 관내 소방용수시설에 대한 교차점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2015. 3. 23 ~ 3. 27 (매월 넷째주 교차점검실시)

나. 교차 점검대상 및 수량 : 목동 용수번호 350001호등 19개소

구 분	교 차 점 검 대 상	점 검 수 량	교차점검 실시 센터
3월	목동	19개소	신 월

다. 점검방법 : 소방용수시설 임의 선정(정기소방용수조사시 병행실시)

라. 담당자 : 진압대원 및 운전요원

3. 행정사항

○ 점검 결과 : 양호

붙임  소방용수시설 교차 점검결과 1부.  끝.

	신월119안전센터장
★담당자	박인학		진압1대장	김학송		119안전센터장	03/27 정창우
협조자
시행	신월119안전센터-1084	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 남부순환로448	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/	inagi@seoul.go.kr	/	대시민공개